25 мая 2021 года

**Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений**

**Наименование заказчика:**

Коммунальное государственное предприятие «Центральная больница г. Каражал» управления здравоохранения Карагандинской области

**Реквизиты заказчика:**

Юридический адрес: Карагандинская область, индекс 100700 г. Каражал, ул. Тоимбекова дом 17

ИИК KZ676010171000044910

БИК KKMFKZ2A

АО «Народный банк Казахстана»

БИН 990140002451

Тел.: 8 (71032) 2-65-97 (приемная), 2-65-96 (бухгалтерия)

Коммунальное государственное предприятие «Центральная больница г. Каражал» управления здравоохранения Карагандинской области объявляет о закупе наркотических средств

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и адрес заказчика** | **Наименование** | **Тех. спецификация** | **Ед. измерения** | **Плани-руемая цена** | **Объем закупа** | **Сумма** |
| **1** | **КГП «Центральная больница г. Каражал» УЗКО****г. Каражал, ул. Тоимбекова дом 17** | **Механический Тонометр** | Профессиональный механический прибор для измерения артериального давления  обеспечивающее простое и точное измерение артериального давления, используя метод Короткова.Тонометр **Отличительные особенности:*** Противопыльная сеточка на нагнетателе и фитинге
* Профессиональная стандартная нейлоновая манжета размером 22 - 32 см.
* Металлический, прочный и надежный манометр с возможностью калибровки
* В комплекте стетоскоп Раппопорта, который обладает высокой акустической чувствительностью и имеет надежную, долговечную конструкцию
* Плавная регулировка выпуска воздуха
* В комплекте футляр для хранения и транспортировки
* Гарантия на основной блок в корпусе 3 года

**Технические характеристики:*** Наименование прибора: механический измеритель артериального давления
* Диапазон измерений давления: 0 - 300 мм рт.ст.
* Цена деления шкалы манометра прибора: 2 мм рт.ст.
* Предельная погрешность измерения давление: ±3 мм рт.ст.
* Масса прибора в чехле, кг, не более: 547 г. (без стетоскопа)
* Нагнетание воздуха: ручное с помощью "груши" для нагнетания воздуха
* Условия эксплуатации: температура воздуха от + 10˚C до + 40˚C при относительной влажности до 85%
* Срок гарантии: 3 года

**Комплектация:*** Манометр, медицинский, для тонометра
* Нагнетатель давления (груша)
* Выпускной клапан
* Соединительные трубки
* Манжета, стандартная
* Стетоскоп Раппопорта
* Руководство по эксплуатации
* Футляр для переноски и хранения
* Гарантийная карта
 | штука | 11 600 | 10 | 116 000 |

**Срок поставки - По заявке заказчика**

**Место поставки/ условия поставки - г. Каражал, ул. Тоимбекова дом 17/DDP**

**Место представление (приема) документов - г. Каражал, ул. Тоимбекова дом 17 отдел гос. Закупок**

**Окончательный срок подачи ценовых предложений - 01.06.2021г. 10.00**

**Дата, время и место вскрытие конвертов с ЦП - 01.06.2021г. 10.30 г. Каражал ул. Тоимбекова дом 17**

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде, конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком, организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

**Директор Базарбеков Ерлан Наурызбаевич**